## Лист1
Основные технико-экономические показатели ПАО "Камчатскэнерго"
за 2025 г.
Показатели | ПЛАН | ФАКТ | Откл.
I РАЗДЕЛ
Электроэнергия
Электропотребление, млн. кВтч | 1679.02 | 1768.401 | 89.381
Выработка, млн. кВтч | 1610.123 | 1700.266 | 90.143
ТЭЦ-1 | 315.869 | 433.368 | 117.499
ТЭЦ-2 | 832.386 | 859.168 | 26.782
ДЭС ТЭЦ-2 | 0.1 | 0.068 | -0.032
ЦЭС | 0.535 | 1.159 | 0.624
Верхне Мутновская ГеоЭС | 55.016 | 44.048 | -10.968
Мутновская ГеоЭС-1 | 360 | 317.313 | -42.687
Паужетская ГеоЭС | 42.495 | 42.734 | 0.239
Озерновская ДЭС | 3.722 | 2.408 | -1.314
Суммарные СН, млн. кВтч | 166.916 | 166.308 | -0.608
то же в % | 10.37% | 9.781% | -0.0058537
ТЭЦ-1 | 47.884 | 45.227 | -2.657
ТЭЦ-2 | 89.412 | 93.974 | 4.562
ДЭС ТЭЦ-2 | 0 | 0.002 | 0.002
ЦЭС | 0.004 | 0.011 | 0.007
Верхне Мутновская ГеоЭС | 3.594 | 2.438 | -1.156
Мутновская ГеоЭС-1 | 23.884 | 22.43 | -1.454
Паужетская ГеоЭС | 2.027 | 2.154 | 0.127
Озерновская ДЭС | 0.111 | 0.072 | -0.039
на производство электроэнергии, млн.кВтч | 125.691 | 126.883 | 1.192
ТЭЦ-1 | 36.535 | 36.076 | -0.459
ТЭЦ-2 | 59.536 | 63.7 | 4.164
ДЭС ТЭЦ-2 | 0 | 0.002 | 0.002
ЦЭС | 0.004 | 0.011 | 0.007
Верхне Мутновская ГеоЭС | 3.594 | 2.438 | -1.156
Мутновская ГеоЭС-1 | 23.884 | 22.43 | -1.454
Паужетская ГеоЭС | 2.027 | 2.154 | 0.127
Озерновская ДЭС | 0.111 | 0.072 | -0.039
то же в % | 7.806% | 7.463% | -0.0034376
ТЭЦ-1 | 11.57% | 8.325% | -0.032419
ТЭЦ-2 | 7.152% | 7.414% | 0.002617
ДЭС ТЭЦ-2 | 0% | 2.941% | 0.029412
ЦЭС | 0.7477% | 0.9491% | 0.0020143
Верхне Мутновская ГеоЭС | 6.533% | 5.535% | -0.0099777
Мутновская ГеоЭС-1 | 6.634% | 7.069% | 0.0043429
Паужетская ГеоЭС | 4.77% | 5.04% | 0.0027051
Озерновская ДЭС | 2.982% | 2.99% | 7.7656e-05
на отпуск тепла, млн. кВтч, в том числе | 41.225 | 39.425 | -1.8
ТЭЦ-1 | 11.349 | 9.151 | -2.198
ТЭЦ-2 | 29.876 | 30.274 | 0.398
то же в кВтч/Гкал | 39.1278 | 39.6821 | 0.55423
ТЭЦ-1 | 36.9615 | 32.3423 | -4.6192
ТЭЦ-2 | 40.0188 | 42.6046 | 2.5858
Отпуск с шин, млн. кВтч | 1443.207 | 1533.958 | 90.751
ТЭЦ-1 | 267.985 | 388.141 | 120.156
ТЭЦ-2 | 742.974 | 765.194 | 22.22
ДЭС ТЭЦ-2 | 0.1 | 0.066 | -0.034
ЦЭС | 0.531 | 1.148 | 0.617
Верхне Мутновская ГеоЭС | 51.422 | 41.61 | -9.812
Мутновская ГеоЭС-1 | 336.116 | 294.883 | -41.233
Паужетская ГеоЭС | 40.468 | 40.58 | 0.112
Озерновская ДЭС | 3.611 | 2.336 | -1.275
Отпуск э/э на хоз. и производ. станции, млн. кВтч | 1.966 | 2.402 | 0.436
Потери э/э в пристанционных узлах, млн. кВтч | 11.043 | 9.92 | -1.123
Небаланс на электростанциях | 8.708 | 8.192 | -0.516
Удельный расход условного топлива, г/кВтч | 364.3722 | 365.6768 | 1.3046
ТЭЦ-1 | 453.7605 | 427.2906 | -26.4699
ТЭЦ-2 | 332.122 | 334.4185 | 2.2965
ДЭС ТЭЦ-2 | 340 | 409.0909 | 69.0909
ЦЭС | 386.064 | 373.6934 | -12.3707
Озерновская ДЭС | 363.6112 | 362.1575 | -1.4537
Расход условного топлива, тыс.тут | 369.911 | 423.046 | 53.135
ТЭЦ-1 | 121.601 | 165.849 | 44.248
газ | 0 | 85.304 | 85.304
мазут | 121.601 | 80.545 | -41.056
ТЭЦ-2 | 246.758 | 255.895 | 9.137
газ | 101.485 | 36.359 | -65.126
мазут | 145.273 | 219.536 | 74.263
ДЭС ТЭЦ-2 | 0.034 | 0.027 | -0.007
ЦЭС | 0.205 | 0.429 | 0.224
Озерновская ДЭС | 1.313 | 0.846 | -0.467
Расход пара на ГеоЭС, тыс. тонн | 3998.768 | 3547.925 | -450.843
Поступление э.э. от других производителей | 69.737 | 69.95 | 0.213
от Толмачевских ГЭС | 69.737 | 69.549 | -0.188
в т.ч покупная э.э. | 68.897 | 68.133 | -0.764
сальдо-переток Толмачевских ГЭС | 0.84 | 1.416 | 0.576
от Микрогенерации | 0 | 0.002 | 0.002
от КЭС (сальдо-переток) | 0 | 0.399 | 0.399
Покупка э/э от КЭС | 22.453 | 21.795 | -0.658
Покупка э/э от АО "Корякэнерго" | 17.2 | 6.986 | -10.214
Покупка э/э от ООО "Энергопрогноз-Камчатка" | 138.35 | 0 | -138.35
Покупка э/э от ООО "Восточная генерирующая компания" | 0 | 9.429 | 9.429
Покупка э/э от ООО "Электрические сети Ивашки" (ООО "Укинский лиман") | 2.9 | 2.9 | 0
Покупка э/э от ООО "ГК Пенжинская" ("Тайгонос") | 4.197 | 0 | -4.197
Покупка э/э от ООО "ПРОМ-41" | 0 | 3.807 | 3.807
Покупка э/э от ООО "ВЕСТ" | 0 | 0 | 0
Покупка э/э от ООО "Форвард" | 1.174 | 0 | -1.174
Покупка э/э от ООО "Энергия А1" | 14.052 | 9.286 | -4.766
Покупка э/э от ООО "Чукотская генерирующая компания" | 0 | 25.819 | 25.819
Покупка электроэнергии от Корякэнерго в ОЭУ | 3 | 2.847 | -0.153
Покупная | 272.223 | 151.004 | -121.219
Отпуск в сеть, млн. кВтч | 1491.227 | 1583.394 | 92.167
Потери электроэнергии, млн. кВтч | 178.815 | 139.797 | -39.018
то же в % к отпуску в сеть | 11.99% | 8.829% | -0.031622
- технологические (с ППУ) | 162.92 | 176.592 | 13.672
то же в % к отпуску в сеть | 10.92% | 11.15% | 0.0023275
- коммерческие | 15.895 | -36.795 | -52.69
то же в % к отпуску в сеть | 1.066% | -2.324% | -0.033897
Производственные нужды, млн. кВтч | 60.02 | 58.251 | -1.769
Расход э/э на хознужды подстанций, млн. кВтч | 6.433 | 6.136 | -0.297
Сальдо-переток | 0.84 | 1.815 | 0.975
в т.ч. транзит Толмачевских ГЭС | 0 | 0.239 | 0.239
Полезный отпуск, млн. кВтч | 1448.445 | 1460.264 | 11.819
Теплоэнергия
Отпуск теплоэнергии, тыс. Гкал | 1794.978 | 1690.262 | -104.716
от станций ОАО Камчатскэнерго | 1053.598 | 993.522 | 0
ТЭЦ-1 | 307.049 | 282.942 | 0
ТЭЦ-2 | 746.549 | 710.58 | 0
от объектов ККЭ | 741.38 | 696.74 | 0
в т.ч. от электрокотельной | 2.381 | 3.315 | 0
Удельный расход условного топлива, кг/Гкал | 167.4693 | 165.2933 | -2.176
от станций ОАО Камчатскэнерго | 141.6774 | 141.709 | 0.031615
ТЭЦ-1 | 145.3709 | 141.1455 | -4.2254
ТЭЦ-2 | 140.1582 | 141.9334 | 1.7751
от объектов ККЭ | 204.2411 | 199.0843 | -5.1569
Расход условного топлива, тыс.тут | 300.205 | 278.841 | -21.364
от станций ОАО Камчатскэнерго | 149.271 | 140.791 | -8.48
ТЭЦ-1 | 44.636 | 39.936 | -4.7
газ | 0 | 16.753 | 16.753
мазут | 44.636 | 23.183 | -21.453
ТЭЦ-2 | 104.635 | 100.855 | -3.78
газ | 37.925 | 13.99 | -23.935
мазут | 66.71 | 86.865 | 20.155
от объектов ККЭ | 150.934 | 138.05 | -12.884
газ | 29.712 | 27.6 | -2.112
мазут | 77.447 | 70.817 | -6.63
уголь | 43.136 | 39.018 | -4.118
дизельное топливо | 0.639 | 0.615 | -0.024
Отпуск в сеть, тыс. Гкал | 1757.671 | 1652.955 | -104.716
Потери теплоэнергии, тыс. Гкал | 372.86 | 310.015 | -62.845
Нормативные потери теплоэнергии, тыс. Гкал | 381.489 | 357.21 | -24.279
то же в % к отпуску в сеть | 21.7% | 21.61% | -0.00093844
Сверхнормативные потери тепла, тыс. Гкал | -8.629 | -47.195 | -38.566
Хозяйственные нужды, тыс. Гкал | 48.937 | 48.363 | -0.574
в т.ч ХН тепла на станциях | 37.307 | 37.307 | 0
ПН тепловых сетей, млн.кВтч | 22.813 | 21.058 | 0
Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 1373.181 | 1331.884 | -41.297