## Лист1
График
отключения основного оборудования ЦЭС ПС-35-220 кВ
на март 2022
№ пп | Наисменование оборудования | Числа месяца |  |  | Наименование работ
|  | 1-10 | 11-20 | 21-31
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
РВС
1 | ПС Центральная
1.1 | ЗРУ-6кВ В-6 яч.№: 26(ВМП-10П) |  |  | 28-29 | текущий ремонт
2 | ПС Советская
2.1 | ЗРУ-6кВ В-6 яч.№№: 10(ВМП-10К), 11(ВМП-10К), 12(ВМП-10К), 13(ВМПЭ-10), 14(ВМП-10К) | 1-5 | 11-20 | 21-31 | средний ремонт
3 | ПС КСИ
3.1 | ЗРУ-10кВ: Чиска 2сш-10кВ | 4-5 |  |  | текущий ремонт, в/в испытания
3.2 | ЗРУ-10кВ: Чиска 4сш-10кВ | 10 | 11 |  | текущий ремонт, в/в испытания
3.3 | В-110 Л "Орбита" | 1-4 |  |  | проверка РЗА
ПС Стройка
| Чистка 2 сш-6кВ |  | 17-18 |  | текущий ремонт, в/в испытания
ПС Дачная
| СВ-10 |  | 14-17 |  | проверка РЗА
ВЛ
4 | 124 ВЛ-110 кВ Приморская 2 | 1-10 |  |  | верховой осмотр
5 | 127 ВЛ-110 кВ Развилка-Мильково |  | 11-20 |  | верховой осмотр
6 | 128 ВЛ-110 кВ Развилка-Апача |  |  | 21-31 | вырубка опасных деревьев
ЕУ РВС
7 | ПС "Морозная"
7.1 | ЗРУ-35 кВ: СР-35, ТР-35 Т-1, ТТ-35 Т-1, ОПН-1-35, ТР-35 Т-2, ТТ-35 Т-2, ТТ-2-35, ОПН-2-35. | 1-2 |  |  | текущий ремонт, в/в испытания
7.2 | ЗРУ-10 кВ: Р-10 ТСН-1, ПК-10 ТСН-1, Р-10 ТСН-2, ПК-10 ТСН-2. | 3 |  |  | текущий ремонт, в/в испытания
8 | ПС "Туристический кластер"
8.1 | ОРУ-35 кВ: Т-1, Т-2. | 4-5, 9-10 |  |  | текущий ремонт
| ЗРУ-35 кВ: ТТ-35 Т-1, ОПН-35 Т-1, ТТ-35 СВ-35, СР-35, ТТ-35 Т-2, ОПН-35 Т-2. | 10 | 11
9 | ПС "Паратунка"
9.1 | ОРУ-35: Т-1, В-35 Т-1, ОПН-35 Т-1, ТСН-1. |  | 14-16 |  | текущий ремонт
9.2 | ОРУ-35: Т-2, В-35 Т-2, ОПН-35 Т-2, ТСН-2. |  | 17-18 | 21 | текущий ремонт
10 | ПС "Бугры"
10.1 | ОРУ-35: В-35 Т-1, РВС-35 Т-1, ПК-10 ТСН-1, ТСН-1. |  |  | 22-25 | текущий ремонт, в/в испытания
10.2 | Р-10 ТСН-1. |  |  | 25 | средний ремонт
10.3 | ОРУ-35: Т-2, В-35 Т-2, РВС-35 Т-2, ПК-10 ТСН-2, ТСН-2. |  |  | 28-31 | текущий ремонт, в/в испытания
10.4 | Р-10 ТСН-2. |  |  | 31 | средний ремонт
11 | ПС "Елизово"
11.1 | ОВ-110 | 1-4 |  |  | проверка РЗА
11.2 | В-110 Л "Орбита" |  | 14-18 |  | проверка РЗА
11.3 | В-110 Л "Горизонт" |  |  | 21-25 | проверка РЗА
МРЭС
11 | ДЭС-5;
11.1 | МАШ зал № 2( Г-8). | 1-10 |  |  | Текущий ремонт
11.2 | МАШ зал № 2( Г-9). |  | 11-20 |  | Текущий ремонт
12 | ЗРУ-6кВ
12.1 | (ВМГ-10 В-6 Г-8); | 1-10 |  |  | Текущий ремонт
12.2 | (ВМГ-10 В-6 Г-9); |  | 11-20 |  | Текущий ремонт