## Лист1
График
отключения основного оборудования ЦЭС ПС-35-220 кВ
на октябрь 2023
№ пп | Наисменование оборудования | Числа месяца |  |  | Наименование работ
|  | 1-10 | 11-20 | 21-31
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
РВС
1 | ПС "Дачная"
1.1 | ОРУ-110кВ: ТН-1-110 |  | 16 |  | тех. обслуживание
1.2 | ОРУ-110кВ: ТН-2-110 |  | 17 |  | тех. обслуживание
1.3 | ТТ-110 Л-111 «КСИ» |  | 19 |  | тех. обслуживание
1.4 | Оборуд. 10 кВ: ТСН-1, ТСН-2 | 6 |  | 27 | текущий ремонт
1.5 | ТТ-110 Л-109 «Дачная-Зеркальная» | 1-10 |  |  | В/в испытания
2 | ПС "Зеркальная"
2.1 | ОРУ-110кВ: ТН-3-110 |  | 11 |  | тех. обслуживание, В/в испытания
2.2 | ЗРУ-10кВ: ВМП-10П яч. №27 |  | 20 |  | текущий ремонт
3 | ПС "Центральная"
3.1 | ОРУ-110кВ: Т-1 | 9-10 |  |  | тех. обслуживание, В/в испытания по рекомендации ТАЦ ДФО
3.2 | ОРУ-110кВ: ТН-2-110 |  |  | 23 | тех. обслуживание
4 | ПС «Советская»
4.1 | ОРУ-110: Т-2, ТТ-110 Т-2 | 2-4 |  |  | тех. обслуживание
4.2 | ОРУ-110: Т-1 | 5-6 |  |  | тех. обслуживание, В/в испытания
4.3 | ОРУ-110: В-110 ВЛ-123 Приморская-1 | 2-10 | 10-13 |  | проверка РЗА
ВЛ
5 | ВЛ-109 Зеркальная-Дачная | 1-10 |  |  | замена провода
6 | ВЛ-120 Елизово-Авача 2 |  | 11-13, 16-20 |  | верховой омсотр
7 | ВЛ-123 Приморская-1 |  |  | 23-27 | верховой омсотр
ЕУ РВС
8 | ПС "Елизово"
8.1 | ОРУ-35: ТР-35 Т-2, ШР-1-35 Т-3, ШР-2-35 Т3, ШР-1-35 ВЛ-359 "Бугры" | 2-6 |  |  | Текущий ремонт
8.2 | В-110 Т-2 | 2-6 |  |  | В/в испытания по рекомендации ТАЦ ДФО
8.3 | В-35 ВЛ-359 "Елизово-Бугры" | 2-6 |  |  | В/в испытания
8.4 | ОРУ-110: ШР-1-110 Т-1, ШР-2-110 Т-1, ТР-110 Т-2 . | 9 | 10-13 |  | Текущий ремонт
8.5 | ЗРУ-10: В-10 яч № 5 (BB/TEL-10), В-10 яч № 11 (BB/TEL-10), яч № 14 (ТН-1-10), яч № 16 (СР-10-1-2), В-10 яч №22 (ВМП-10). |  | 16-20 |  | Текущий ремонт
9 | ПС "Раздольная"
9.1 | ОРУ-35: СВ-35, ТТ-35 Л-Коряки, ТН-2-35 | 7-9 |  |  | Текущий ремонт
9.2 | ЗРУ-10: яч № 4 (ТН-1-10), В-10 яч № 5 (ВКЭ-10). |  |  | 20-22 | Текущий ремонт
10 | ПС "Николаевка"
10.1 | ЗРУ-10: яч № 7 (ЛР-10), яч № 7 (ШР-10), В-10 яч № 7 (ВМГ-133), |  |  | 25-27 | Текущий ремонт
11 | ПС "ТПК"
11.1 | ОРУ-35: ШР-35 ТН-2-35, ШР-35 Т-2 |  | 17-19 |  | Текущий ремонт
11.2 | Т-2 |  | 17-20 |  | В/в испытания
11.3 | ЗРУ-10: В-10 яч №18 (ВМПП-10), яч № 10 (СР-10) |  |  | 30-31 | Текущий ремонт
12 | ПС "Паратунка"
12.1 | ОРУ-35: В -35 Т-1 (С-35М), Т-1, В-35 Т-2(С-35М), Т-2 | 3-9 |  |  | Текущий ремонт
МРЭС
13 | ПС"Пущино"
13.1 | ОРУ-35 Т-1; ЛР-35 Л-355; РПГ-35 | 9-10 |  |  | Текущий ремонт
14 | ПС "Шаромы"
14.1 | ОРУ-35 Т-1; Т-2 |  | 16-18 |  | Текущий ремонт
УБРЭС
15 | ВЛ-35кВ "ДЭС-6-Октябрьская" |  |  | 23-31 | Капитальный ремонт
16 | ПС "Октябрьская"
16.1 | 1 СШ-6 кВ |  |  | 23-31 | В/в испытания
16.2 | 2 СШ-6 кВ, В-6 2 секции, ТН-2-6, ТСН-2 |  |  | 23-31 | В/в испытания
17 | ПС "ДЭС-6"
17.1 | В-35 ВЛ "Кавалерская - ДЭС-6", ТН-35 ВЛ "Кавалерская - ДЭС-6" |  |  | 23-31 | В/в испытания
17.2 | Т-1 |  |  | 23-31 | В/в испытания
18 | ПС "Кавалерская"
18.1 | В-35 Т-2, ТН-35 Т-2 |  |  | 23-31 | В/в испытания
18.2 | ТН-110 |  |  | 23-31 | В/в испытания