## Лист1
График
отключения основного оборудования ЦЭС ПС-35-220 кВ
на март 2023
№ пп | Наисменование оборудования | Числа месяца |  |  | Наименование работ
|  | 1-10 | 11-20 | 21-31
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
РВС
1 | ПС "Стройка"
1.1 | КРУН-6: В-6 яч. №: 6 (СР-1-2-6), | 1-3 |  |  | Текущий ремонт
1.2 | КРУН-6: В-6 яч. №: 1 (ВМПП-10), 8 ((ВМПП-10) (СВ-1-2-6)) | 1-3 6-10 |  |  | Средний ремонт
2 | ПС "КСИ"
2.1 | СШ-10 6 секции, ТН-6-10, В-10 6 секции | 6-10 |  |  | В/вольтные испытания
2.2 | ЗРУ-10: В-10 яч. №: 25 (ВМП-10 К), 39 (ВМП-10 К), 41 (ВМП-10 К), 53 (ВМПЭ-10) |  | 13-17 20 |  | Текущий ремонт
3 | ПС "Центральная"
3.1 | ЗРУ-6: В-6 яч. №: 24 (ВМП-10 П), |  |  | 21-24 27-31 | Текущий ремонт
3.2 | ЗРУ-6: В-6 яч. №: 5(ВМГ-133) |  |  | 21-24 27-31 | Средний ремонт
4 | ПС "Зеркальная"
3.2 | ЗРУ-6: Чистка IV секции 6 кВ |  | 16-17 |  | Текущий ремонт, в/вольтные испытания
5 | ВЛ
5.1 | ВЛ-110 кВ Приморская-2 | 1-3, 6-7,9-10 |  |  | Верховой осмотр
5.2 | ВЛ-110 кВ Развилка-Мильково |  | 13-17 |  | Верховой осмотр
ЕУ РВС
6 | ПС "Елизово"
6.1 | ЗРУ-10: В-10 Т-3 (ВКЭ-10), В-10 яч. 45 (ВМПЭ-10), В-10 яч. 49 (ВМПЭ-10). | 1-3 |  |  | Текущий ремонт
6.2 | ЗРУ-10: В-10 яч. 41 (ВМПЭ-10), В-10 яч. 46 (ВМПЭ-10). | 2-3 9-10 |  |  | Средний ремонт
6.3 | ЗРУ-10: В-10 яч. 15 (ВВ/TEL-10). | 6 |  |  | Техническое обслуживание
6.4 | ЗРУ-10: В-10 яч. 38 (ВМПЭ-10), В-10 яч. 39 (ВМПЭ-10). |  |  | 27-30 | Средний ремонт
6.5 | В-10 Т-2 (ВМПЭ-10) |  |  | 30-31 | Средний ремонт
| В-110 Л-120 Авача-2 |  | 20-24 |  | Проверка РЗА Авача-2
7 | ПС "Авача"
7.1 | ЗРУ-10: В-10 ТСН-2 (ВКЭ-10). |  | 13-14 |  | Средний ремонт
7.2 | ЗРУ-10: ТН-2-10. | 10 |  |  | Текущий ремонт
7.3 | Щит СН-0.4: АВ-0.4 ТСН-2. | 10 |  |  | Текущий ремонт
8 | ПС "Зеленовские озерки"
8.1 | ЗРУ-10: ТСН-1, ТСН-2 (ТСГЛ-10). |  | 13-14 |  | Техническое обслуживание
8.2 | ТСН-2, ТСН-2 |  | 13-14 |  | В/вольтные испытания
8.3 | ЗРУ-10: ТН-1-10, ТН-2-10 (ЗНОЛ(П)). |  | 15 |  | Техническое обслуживание
9 | ПС "Сосновка"
9.1 | ЗРУ-10: В-10 Т-3 (ВМПЭ-10). |  | 15-16 |  | Средний ремонт
9.2 | ЗРУ-10: ТСН-1, ПК-6 ТСН-1, Р-6 ТСН-1, ТСН-2, ПК-6 ТСН-2, Р-6 ТСН-2. |  | 17, 20 |  | Текущий ремонт
10 | ПС "Раздольная"
10.1 | 2 СШ-10 кВ, ТН-2-10, яч 1 |  |  | 21 | Чистка изоляции сборных шин
10.2 | 2 СШ-10 кВ, ТН-2-10, яч 1 |  |  | 21 | Чистка изоляции сборных шин
11 | ПС "Бугры"
11.1 | ЗРУ-10: ТН-1-10, ТН-2-10 (НОМ). |  |  | 22 | Текущий ремонт
12 | ПС "Бизон"
12.1 | ЗРУ-10: ТСН-2, В-10 Т-2, ПК-10 ТСН-2 |  |  | 22-24 | Текущий ремонт
12.2 | ЗРУ-10: СВ-10 |  |  | 24 | Техническое обслуживание
МРЭС
1 | ПС "ЦРП"
1.1 | ПС 35/6 ЦРП ОРУ-35 Т-2 | 2 |  |  | Очистка электрооборудования от снега
1.2
2 | ПС "КТПБ"
2.1 | ПС 35/6 КТПБ, 1секция 35 кВ, СВ-35, Т-1 |  | 14 |  | Очистка электрооборудования от снега