## Лист1
Приложение № 1
Наименование оборудования | Снижение мощности (МВт) | Вид ремонта (КР, СР, ТР, КОН, РЕК, ИСП, ВПр) | Планируемое время ремонта |  | Примечание
|  |  | Начало, дата | Окончание, дата
ПС 110/10 КСИ В-110 Л-118 Орбита |  | ТР | 2024-05-01 | 2024-05-02 | С переходом на ОВ
ПС 110/10 КСИ В-110 Л-112 Тундровая |  | ТР | 2024-05-06 | 2024-05-07 | С переходом на ОВ
ПС 110/10 КСИ В-110 Л-111 Дачная |  | ТР | 2024-05-13 | 2024-05-14 | С переходом на ОВ
ПС 110/10 Дачная В-110 Т-3 |  | Впр | 2024-05-08 | 2024-05-09 | Вынужденный простой в связи с текущим ремонтом Т-3
ПС 110/10Северная В-110 Т-1 |  | Впр | 2024-05-01 | 2024-05-31 | Капитальный ремонт Т-1
ПС 110/35/10 Елизово В-110 Л-114 Горизонт |  | Впр | 2024-05-13 | 2024-05-13 | Текущий ремонт ЛР-110
ПС 110/35/10 Елизово ТПГ-1 |  | Впр | 2024-05-14 | 2024-05-14 | Текущий ремонт ТР-110 ТПГ-1
ПС 110/35/10 Елизово ТПГ-1 |  | Впр | 2024-05-15 | 2024-05-15 | Текущий ремонт ОР-110 ТПГ-1
ПС 110/35/10 Елизово В-110 Т-3 |  | Впр | 2024-05-01 | 2024-05-31 | Капитальный ремонт Т-3
ПС 110/10 Зеленовские озерки 1 С 110 кВ |  | ТР | 2024-05-28 | 2024-05-28 | С переходом на 2 С 110 кВ
ПС 110/35/10/6 Сосновка 1 С 110 кВ и СП 110 кВ |  | Впр | 2024-05-02 | 2024-05-02 | Текущий ремонт СР-1-110
ВЛ-110 кВ Л-122 Сосновка-2 |  | КР/ТО | 2024-05-06 | 2024-05-08 | Верховой осмотр ВЛ
ВЛ-110 кВ Л-111 кВ КСИ-Дачная |  | КР | 2024-05-01 | 2024-05-31 | Замена сцепной арматуры, изоляции