## Лист1
График
отключения основного оборудования ЦЭС ПС-35-220 кВ
на март 2024
ПС 110/35/6 «Крашенинникова» Реактор-110 ф. А,В,С |  | ТО | 2024-03-18 | 2024-03-22 | Техническое обслуживание в-вольтных вводов реактора фазы А,В,С
ПС 110/35/6 «Крашенинникова» СВ-110 |  | ТО | 2024-03-04 | 2024-03-08 | Техническое обслуживание в-вольтных вводов фазы А,В,С в сторону 1,2 СШ-110кВ
ВЛ-110 кВ Л-121 Сосновка 1 |  | Ремонт | 2024-03-01 | 2024-03-31 | Замена сцепной арматуры, изоляции
ВЛ-110 кВ Л-128 Апача-Развилка |  | Ремонт | 2024-03-11 | 2024-03-24 | Замена дефектных опор ПД-220-1
ВЛ-110 кВ Л-124 кВ Приморская 2 |  | ТО | 11.0.3.2024 | 2024-03-15 | Верховой осмотр ВЛ
ВЛ-110 кВ Л-127 Развилка-Мильково |  | ТО | 2024-03-11 | 2024-03-13 | Верховой осмотр ВЛ
ДЭС-5 Г-9 СГД-16-34-16 | 0.8 | ТО | 2024-03-11 | 2024-03-15
ДЭС-5 Г-10 СГД-16-34-16 | 0.8 | ТО | 2024-03-18 | 2024-03-22