## Лист1
График
отключения основного оборудования ЦЭС ПС-35-220 кВ
на февраль 2024
№ пп | Наисменование оборудования | Числа месяца |  |  | Наименование работ
|  | 1-10 | 11-20 | 21-31
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
РВС
1 | ПС «КСИ»
1.1 | ЗРУ-10: Яч. № 2(ВМП-10К В-1-10 Т-1); Яч. №18( ВМП-10 К) | 1-6 |  |  | Средний ремонт
1.2 | ЗРУ-10: Яч. № 19( ВМП-10 К); Яч. №36 (ВМПЭ-10); Яч. № 40 (ВМПЭ-10); Яч. №47 (ВМП-10 К). |  | 12-15 |  | Текущий ремонт
2 | ПС «Северная»
2.1 | ЗРУ-10: Яч. № 27(ВВ/TEL); яч. № 27(ВВ/TEL) | 7-8 |  |  | Техническое обслуживание
3 | ПС «Зеркальная»
3.1 | ЗРУ-6: Яч. №1 (ВМП-10 К); яч. №16 (ВМП-10 К) |  |  | 26-28 | Текущий ремонт
4 | ПС «Центральная»
4.1 | ЗРУ-6: Яч. №26 (ВМП-10 П); яч. №27 (ВМП-10 П) | 12-15 |  |  | Средний ремонт
4.1 | ЗРУ-6: Яч. №28 (ВМП-10 П) |  | 19 |  | Текущий ремонт
5 | ПС «Океан»
5 | ЗРУ-6: Яч. №17(ВМП-10 П); яч. №18 (ВМП-10 П) |  | 19-20 | 21-22 | Средний ремонт
5.1 | ЗРУ-6: Яч. №14(ВМП-10 П); яч. №20 (ВМП-10 П) |  |  | 26-27 | Текущий ремонт
6 | ПС «Стройка»
6.1 | ЗРУ-6: Яч. №4 (ПК-6 ТСН-2); яч. №13 (ВМПП-10); яч. № 16 (ВМПП-10) | 6-8 |  |  | Текущий ремонт
7 | ПС «Дачная»
7.1 | 1СШ-10 кВ | 9 |  |  | Чистка секции
7.2 | 2СШ-10 кВ |  | 16 |  | Чистка секции
ВЛ
1. | ВЛ-110 кВ Л-121 Сосновка-1 | 05-06 |  |  | Верховой осмотр плановый
2. | ВЛ-110 кВ Л-128 Апача-Развилка |  | 12-14 |  | Верховой осмотр плановый
ЕУ РВС
1 | ПС "Бизон"
1.1 | В-10 яч 16 (ВМПП), В-10 яч 19 (ВМПП), В-10 яч 7 (ВМПП), В-10 яч 1 (ВМПП), В-10 яч 2 (ВМПП). | 1-9 |  |  | Средний ремонт
2 | ПС "Раздольная"
2.1 | В-10 яч 17 (ВКЭ), В-10 яч 6 (ВВ/TEL), В-10 яч 5 (ВКЭ), |  | 12-13 |  | Текущий ремонт
2.2 | В-10 яч 1 (ВКЭ), В-10 Т-1 яч 3 (ВКЭ), |  | 13-16 |  | Средний ремонт
3 | ПС "Коряки"
3.1 | В-10 яч 6 (ВМПП), В-10 Т-1 яч 3 (ВМПП), |  |  | 20-23 | Средний ремонт
3.2 | В-10 Т-2 яч 20 (ВМПП), ТСН-2 яч 18, ТСН-1 яч 1 |  | 19-20 |  | Текущий ремонт
4 | ПС "Водозабор"
4.1 | В-10 Т-4 яч 16 (ВКЭ), В-10 яч 13 (ВВ/TEL), В-6 Т-1 яч 7 (ВМГ), В-6 Т-2 яч 4 (ВМГ), |  |  | 26-29 | Текущий ремонт