## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | Июль | месяц | 2026 | года
ПАО «Камчатскэнерго» (ЦЭУ)
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1. | ПАО «Камчатскэнерго» (ЦЭУ) Филиал ЦЭС | РП | В-10 яч.8 РП-1; | 10 (10.5) | 2026-07-07 10:30 | 2026-07-07 11:04 | В | 1.566 | ТП-4, 13, 64, 92, 98, 33, 18, 5. | котельная, д/сад, население 2782 чел. | 0 | 42 | 0 | 14 | 28 | 0 | 0 | 2 | 40 | 0 | 500 |  |  |  |  | 1
2. | ПАО «Камчатскэнерго» (ЦЭУ) Филиал ЦЭС | КВЛ | ПС Начики. Отключение В-10 яч.7; | 10 (10.5) | 2026-07-16 17:08 | 2026-07-16 18:42 | В | 1.57 | ТП- 96-13,96-4,96-1 | участковая больница, насосная, школа, котельная, население 800 человек. | 0 | 27 | 0 | 10 | 17 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 800 |  |  |  |  | 1
3. | ПАО «Камчатскэнерго» (ЦЭУ) Филиал ЦЭС | КЛ | В-10 яч.54 ПС КСИ; | 10 (10.5) | 2026-07-18 20:11 | 2026-07-18 21:26 | В | 1.25 | ТП-479,484,485,486А,486,486/1, 896,485Н,410. | Население 3000 чел, 2 ЦТП, 1 котельная, школа. | 0 | 314 | 0 | 31 | 282 | 0 | 0 | 1 | 312 | 1 | 1800 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Камчатский" |  |  |  | 1
4. | ПАО «Камчатскэнерго» (ЦЭУ) Филиал ЦЭС | КЛ | В-10 яч.38 ПС КСИ; | 10 (10.5) | 2026-07-21 02:48 | 2026-07-21 03:30 | В | 0.7 | ТП-770,771,775,477,477А,473,472,470,469,474,417,429,428,427,773,774 | население 1800 чел. | 0 | 126 | 0 | 71 | 55 | 0 | 0 | 3 | 123 | 0 | 900 |  |  |  |  | 1
5. | ПАО «Камчатскэнерго» (ЦЭУ) Филиал ЦЭС | ВЛ | ВЛ-117 КСИ-Елизово; | 110 | 2026-07-25 16:56 | 2026-07-25 16:56 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
6. | ПАО «Камчатскэнерго» (ЦЭУ) Филиал ЦЭС | КЛ | В-10 яч. 507 ПС КСИ; | 10 (10.5) | 2026-07-30 10:55 | 2026-07-30 13:35 | В | 2.666 | ТП-418, 436, 417 1с., 446, 441 , 494/1, 495, 489, 442, 447, 483, 777, 898, 492А, 494П | Арсеньева, 2/1 ТК "Светлана", Информац. технический центр, Детский сад №3, Котельная №3 "Моховая, Здание д/сада, Арсеньева, | 0 | 188 | 0 | 49 | 138 | 0 | 0 | 3 | 184 | 1 | 1600 | АО "ТеплоЭлектроСетевая Компания" (АО "ТЭСК") |  |  |  | 1
7. | ПАО «Камчатскэнерго» (ЦЭУ) Филиал ЦЭС | КЛ | В-10 яч.28 ПС Северная; | 10 (10.5) | 2026-07-31 01:14 | 2026-07-31 03:50 | В | 3.6 | ТП-635-1с,636-1с,610-2с,611-2с,612-1с,613-1с,614-1с,615-1с, 607-1с,646,634-1с,Восток-Запад, 612-2с,613-2с, 614-2с,615-2с,607-2с | 2 ЦТП, население 9500 чел. | 0 | 159 | 0 | 115 | 42 | 0 | 0 | 2 | 155 | 2 | 2100 | АО "ТеплоЭлектроСетевая Компания" (АО "ТЭСК"); ООО "Океан-газ" |  |  |  | 1
8. | ПАО «Камчатскэнерго» (ЦЭУ) Филиал ЦЭС | ТП | ТП-49 | 10(10,5) | 2026-07-02 09:30 | 2026-07-02 12:45 | П | 3.25 | ТП 49 | Население | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
9. | ПАО «Камчатскэнерго» (ЦЭУ) Филиал ЦЭС | ТП | ТП-83 | 10(10,5) | 2026-07-02 09:30 | 2026-07-02 12:45 | П | 3.25 | ТП 83 | Население | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
10. | ПАО «Камчатскэнерго» (ЦЭУ) Филиал ЦЭС | ТП | ТП-47 | 10(10,5) | 2026-07-02 09:40 | 2026-07-02 13:50 | П | 4.167 | ТП 47 | Население | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
11. | ПАО «Камчатскэнерго» (ЦЭУ) Филиал ЦЭС | ТП | В-10 яч яч 4 Пс Новая | 10(10,5) | 2026-07-02 10:00 | 2026-07-02 11:30 | П | 1.5 | ТП-13-6, 13-9;13-12 | Население | 0 | 94 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1
12. | ПАО «Камчатскэнерго» (ЦЭУ) Филиал ЦЭС | ТП | ТП-14-23 | 10(10,5) | 2026-07-06 11:20 | 2026-07-06 12:40 | П | 1.333 | ТП 14-23 | Население 70 чел | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
13. | ПАО «Камчатскэнерго» (ЦЭУ) Филиал ЦЭС | ТП | В-10 яч 17 ПС Водозабор; | 10(10,5) | 2026-07-06 10:30 | 2026-07-06 18:30 | П | 8 | ТП-596 | СНТ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
14. | ПАО «Камчатскэнерго» (ЦЭУ) Филиал ЦЭС | ТП | ТП Н-4 | 10(10,5) | 2026-07-10 10:30 | 2026-07-10 16:00 | П | 5.083 | ТП Н-4 | Население 95 чел | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
15. | ПАО «Камчатскэнерго» (ЦЭУ) Филиал ЦЭС | ТП | ТП-555 | 10(10,5) | 2026-07-13 10:30 | 2026-07-13 12:10 | П | 1.667 | ТП-555 | Дачи | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
16. | ПАО «Камчатскэнерго» (ЦЭУ) Филиал ЦЭС | ТП | ТП-14-5 | 10(10,5) | 2026-07-16 10:30 | 2026-07-16 12:10 | П | 1.667 | ТП-14-5,14-8,515-1 | В\Ч . Птичник, население. | 0 | 19 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
17. | ПАО «Камчатскэнерго» (ЦЭУ) Филиал ЦЭС | ТП | ТП-96 | 10(10,5) | 2026-07-17 12:30 | 2026-07-17 14:25 | П | 1.917 | ТП-96 | Д/сад, население 70 чел | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
18. | ПАО «Камчатскэнерго» (ЦЭУ) Филиал ЦЭС | ВЛ | ВЛ-10 ф. Камчатский от ПС Коряки, участок от СР-18; | 10(10.5) | 2026-07-20 10:05 | 2026-07-20 15:15 | П | 5.167 | ТП 51-10, 51-13, 52-6. | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 140 |  |  |  |  | 1
19. | ПАО «Камчатскэнерго» (ЦЭУ) Филиал ЦЭС | ВЛ | ВЛ-10 ф. Сосновка от ПС Сосновка, участок от ПС до ТП-110; | 10(10.5) | 2026-07-20 10:05 | 2026-07-20 17:15 | П | 7.167 | ТП-106 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
20. | ПАО «Камчатскэнерго» (ЦЭУ) Филиал ЦЭС | ВЛ | ВЛ-10 ПС Водозабор яч.18 ф.Дачи участок от СР-28; | 10(10,5) | 2026-07-20 10:00 | 2026-07-20 17:00 | П | 7 | ТП- 490, 581, 493, 495, 496, 497, 505, 499, 494, 489, 580, 487, 488 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1
21. | ПАО «Камчатскэнерго» (ЦЭУ) Филиал ЦЭС | ТП | ВЛ-10 ПС Сосновка к ПС Николаевка; | 10(10,5) | 2026-07-21 11:15 | 2026-07-21 12:45 | П | 1.5 | ТП Н-3, Н-2, Н-12, Н-15. | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
22. | ПАО «Камчатскэнерго» (ЦЭУ) Филиал ЦЭС | ВЛ | ВЛ-10 ф. Сосновка от ПС Сосновка, участок от ПС до ТП-110; | 10(10.5) | 2026-07-29 10:00 | 2026-07-29 16:00 | П | 6 | ТП-106 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
23. | ПАО «Камчатскэнерго» (ЦЭУ) Филиал ЦЭС | ТП | ТП-593 | 10(10,5) | 2026-07-06 09:00 | 2026-07-06 16:00 | П | 7 | ТП-593 | Население 4000 чел | 0 | 12 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 220 |  |  |  |  | 1
24. | ПАО «Камчатскэнерго» (ЦЭУ) Филиал ЦЭС | ТП | ТП-447 | 10(10,5) | 2026-07-07 09:00 | 2026-07-07 16:00 | П | 7 | ТП-447 | Население 3000 чел | 0 | 20 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 220 |  |  |  |  | 1
25. | ПАО «Камчатскэнерго» (ЦЭУ) Филиал ЦЭС | ТП | ТП-82 | 6(6,3) | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 16:00 | П | 7 | ТП-82 | Население 1900 чел | 0 | 96 | 0 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 148 |  |  |  |  | 1
26. | ПАО «Камчатскэнерго» (ЦЭУ) Филиал ЦЭС | ТП | ТП-17 | 6(6,3) | 2026-07-09 09:00 | 2026-07-09 16:00 | П | 7 | ТП-17 | Население 2200 чел | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 148 |  |  |  |  | 1
27. | ПАО «Камчатскэнерго» (ЦЭУ) Филиал ЦЭС | ТП | ТП-43 | 6(6,3) | 2026-07-14 09:00 | 2026-07-14 16:00 | П | 7 | ТП-43 | Население 1500 чел | 0 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 148 |  |  |  |  | 1
28. | ПАО «Камчатскэнерго» (ЦЭУ) Филиал ЦЭС | ТП | ТП-16 | 6(6,3) | 2026-07-16 09:00 | 2026-07-16 16:00 | П | 7 | ТП-16 | Население 2800 чел | 0 | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 148 |  |  |  |  | 1
29. | ПАО «Камчатскэнерго» (ЦЭУ) Филиал ЦЭС | ТП | ТП-473 | 10(10,5) | 2026-07-16 09:00 | 2026-07-16 16:00 | П | 7 | ТП-473 | Население 2800 чел | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 220 |  |  |  |  | 1
30. | ПАО «Камчатскэнерго» (ЦЭУ) Филиал ЦЭС | ТП | ТП-51 | 6(6,3) | 2026-07-23 09:00 | 2026-07-23 16:00 | П | 7 | ТП-51 | Население 300 чел | 0 | 15 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 148 |  |  |  |  | 1
31. | ПАО «Камчатскэнерго» (ЦЭУ) Филиал ЦЭС | ТП | ТП-54 | 6(6,3) | 2026-07-23 09:00 | 2026-07-23 16:00 | П | 7 | ТП-54 | Население 1800 чел | 0 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 148 |  |  |  |  | 1
32. | ПАО «Камчатскэнерго» (ЦЭУ) Филиал ЦЭС | ТП | ТП-429 | 10(10,5) | 2026-07-28 09:00 | 2026-07-28 16:00 | П | 7 | ТП-429 | Население 3500 чел | 0 | 27 | 0 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 220 |  |  |  |  | 1
33. | ПАО «Камчатскэнерго» (ЦЭУ) Филиал ЦЭС | ТП | ТП-18 | 6(6,3) | 2026-07-30 09:00 | 2026-07-30 16:00 | П | 7 | ТП-18 | Население 400 чел | 0 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 148 |  |  |  |  | 1
34. | ПАО «Камчатскэнерго» (ЦЭУ) Филиал ЦЭС | ТП | ТП-81 | 6(6,3) | 2026-07-30 09:00 | 2026-07-30 16:00 | П | 7 | ТП-81 | Население 700 чел | 0 | 87 | 0 | 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 148 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь