## Лист1
Анализ выдачи ТУ |  | с 01.01.2014 по 01.01.2015
Таблица 3.
| По заявке всего ТУ |  | новые потребители |  |  | повторно выданные (утерянные) |  | По факту присоединения
| Кол-во выданных ТУ, ед. | Заявленная мощность с учетом сущ-ей, кВт | Кол-во выданных ТУ, ед. | Увеличенная мощность, кВт | Сущ-ая мощность, кВт | Кол-во выданных ТУ, ед. | Заявленная мощность, кВт | Кол-во присоединений, ед. |  |  | Фактически присоединенная мощность, кВт
[8 empty] | По договорам на ТП | По договорам на ТП за текущий месяц | Общее | По договорам на ТП | По договорам на ТП за текущий месяц | Увеличенная мощность, кВт | Сущ-ая мощность, кВт
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Кол-во и м ощность присоединенных потребителей, всего, в т.ч. | 627 | 90485.81 | 550 | 81319.31 | 12687.9 | 77 | 9166.5 | 304 | 46 | 304 | 30368.51 | 20879.61 | 30368.51 | 15825
Диапазон напряжения 0,4 - 1 кВ
Присоединяемая мощность:
До 15 кВт | 485 | 5496.35 | 455 | 5224.15 | 149 | 30 | 272.2 | 245 | 34 | 245 | 2495.25 | 340.25 | 2495.25 | 10
16-150 кВт | 97 | 5779.2 | 60 | 4179.9 | 670 | 37 | 1599.3 | 41 | 7 | 41 | 2690.5 | 632.6 | 2690.5 | 345
Диапазон напряжения 6 кВ и выше
Присоединяемая мощность:
151-670 кВт | 32 | 9932.36 | 23 | 7637.36 | 714 | 9 | 2295 | 13 | 3 | 13 | 3124.26 | 582.26 | 3124.26 | 0
Свыше 670 кВт | 13 | 69277.9 | 12 | 64277.9 | 11154.9 | 1 | 5000 | 5 | 2 | 5 | 22058.5 | 19324.5 | 22058.5 | 15470